PAGE  
4

	[image: image1.jpg]




	

	ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



	Р Е Ш Е Н И Е

	19.02.2026                                                                                                               № 34



О прохождении отопительного

сезона 2025-2026 г.г.

Заслушав информацию начальника управления ЖКХ администрации Городецкого муниципального округа Глазунова А.В. о прохождении отопительного сезона 2025-2026 г.г., Земское собрание решило:
1. Информацию о прохождении отопительного сезона 2025-2026 г.г. принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального округа по экономике, строительству и ЖКХ.

	Глава местного самоуправления

А.Ю.Мудров
	Председатель Земского собрания

Н.Ф.Поляков


	
	


Приложение

к решению Земского собрания

Городецкого муниципального округа Нижегородской области

от 19.02.2026 № 34
ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного сезона 2025-2026 годов

В целом отопительный сезон проходит удовлетворительно, критичных сбоев в работе оборудования не наблюдается, котельные работают в штатном режиме. Удается сохранять устойчивость всех систем обеспечения жилищного фонда, социальной и производственной сферы. Обращения жителей, поступающие в дежурно-диспетчерскую службу округа, незамедлительно передаются ответственным лицам управляющих и теплоснабжающих организаций.

За период с 01.10.2025 – 04.02.2026 на централизованных системах теплоснабжения муниципального округа произошло 108 единиц технологических нарушений (г. Городец – 24 ед., Заволжье – 82 ед., Бриляковский сельсовет д. Шадрино – 1 ед. и Николо-Погостинский сельсовет д. Дроздово – 1 ед.)., в том числе 02.02.2026 отключение на системе центрального отопления:
- ул. Пушкина, 46 город Заволжье (отключение в 19.00ч – подключение в 23.20ч.) – замена участка трубопровода Ø 219 мм, отключено 10 МКД и 2911 человек, работали 4 бригады МУП «ТВК» г. Заволжья, задействовано 4 ед. техники. Управляющей организацией ООО «Первый» проводились мероприятия по развоздушиванию внутридомовых систем отопления.
На территории муниципального округа также имеется 8 муниципальных угольных котельных, подающих теплоноситель на объекты жилищного фонда                       и объекты социальной сферы. По состоянию на 02.02.2026 завезено 950,3 тонн угля, наличие топлива на угольных котельных составляет 274 тонн (69 суток). 

Аварийные бригады предприятий ЖКХ для ликвидации возможных аварийных ситуаций и неисправностей на системах жизнеобеспечения населения сформированы и обеспечены необходимым инструментом, материалами и спецтехникой. 
Ресурсоснабжающими организациями МУП «Тепловые сети»                                               и МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья с подрядными организациями заключены договоры аренды техники и оборудования, с привлечением их специалистов для устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а именно:
- МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья – 4 договора (19 единиц техники,                                   24 человека):

1) ООО «Промэнергостройсервис» (договор на предоставление автотранспортных услуг и договор на выполнение аварийно-восстановительных работ);

2) ООО «Транспортная логистика»;

3) ООО «Феникс».

- МУП Тепловые сети – 5 договоров (6 единиц техники, 7 человек):

1) ООО «Автобан 52»;

2) ИП «Бондаренко М.Е.»;

3) ИП «Обухов А.А.»;
4) ООО «Промэнергостройсервис»;
5) ООО «Строительно-Монтажное предприятие Волгогаз».

Кроме того, для безопасного прохождения отопительного периода общая потребность ресурсоснабжающих организаций муниципального округа                                       в финансировании составляет 508,43 млн рублей, в том числе: 

МУП «Тепловодоканал» - 443,54 млн рублей; (ремонт оборудования котельных г. Заволжья – 156,0 млн рублей, 1,54 млн рублей ремонт оборудования котельных р.п. Первомайский, ремонт сетей теплоснабжения – 286,0 млн рублей (в том числе и МКИ – 250,0 млн рублей)).

МУП «Тепловые сети» - 63,6 млн рублей (ремонт и замена котлов – 51,86 млн рублей, ремонт сетей теплоснабжения – 11,74 млн рублей);

МУП «ЖКХ «Северный» - 1, 289 млн рублей.

На сегодняшний день на предприятиях муниципального округа имеется проблема дефицита кадров.
Для проектирования работ в сфере теплоснабжения и водоотведения                                имеется потребность в финансировании мероприятий в размере порядка 158,65 млн рублей:

- МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья - 94,03 млн рублей (мероприятия 
по уходу от покупного тепла сторонних организаций котельной ПАО «ЗМЗ» 
и покупной горячей воды от АО «ЗЗГТ»);

- МУП «Тепловые сети» - 64,62 млн руб. (капитальный ремонт котлов 
в котельных г. Городца, капитальный ремонт тепловых сетей, а также проектные работы по прокладке канализационного коллектора с. Строчково).
Общая финансовая потребность ресурсоснабжающих организаций                                 в выполнении первоочередных мероприятий, планируемых к проектированию, составляет 9,78 млн рублей:

- МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья – 6,58 млн рублей (проектируемая водогрейная котельная для УЖД тепловой мощностью 2,6 МВт –                                          для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей                                                  мкр Железнодорожный в городе Заволжье);

- МУП «Тепловые сети» - 3,23 млн руб. (техническое перевооружение автоматики безопасности котлов котельной № 9 и техническое перевооружение котельной № 11).
При формировании бюджета администрацией Городецкого муниципального округа на 2026 год на вышеуказанные мероприятия предусмотрены ассигнования размере 10,0 млн. рублей.
На сегодняшний день утверждается программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком муниципальном округе Нижегородской области» с включением мероприятия «Разработка проектно-



сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения 
на территории Городецкого муниципального округа».

После утверждения программного мероприятия МКУ «Городецстройсервис» будут организованы конкурсные процедуры по поиску подрядной организации для проведения данных мероприятий. 

Срок направления проектно-сметной документации с положительным заключением Госэкспертизы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области – до 01.09.2026.
