PAGE  
4

	[image: image1.jpg]




	

	ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



	Р Е Ш Е Н И Е

	21.05.2026                                                                                                                  № 86



О завершении отопительного

сезона 2025-2026 гг. и планах

подготовки к предстоящему сезону

Заслушав информацию начальника управления ЖКХ администрации муниципального округа Глазунова А.В. о завершении отопительного сезона 2025-2026 гг. и планах подготовки к предстоящему сезону, Земское собрание решило:
1. Информацию о завершении отопительного сезона 2025-2026 гг. 
и планах подготовки к предстоящему сезону принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального округа по экономике, строительству и ЖКХ.

	Глава местного самоуправления
А.Ю.Мудров
	И.о. председателя Земского собрания
Е.В.Кочетов


	
	


Приложение

к решению Земского собрания

Городецкого муниципального округа
Нижегородской области

от 21.05.2026 №86
ИНФОРМАЦИЯ 

о завершении отопительного сезона 2025-2026 гг. и планах подготовки 
к предстоящему сезону

На территории Городецкого муниципального округа находятся 83 котельные, подающие теплоноситель на объекты жилищного фонда и объекты социальной сферы, из них – 80 ед. муниципальные. В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях исполнения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. 
№ 354, отопительный сезон 2025-2026 годов завершен 05 мая текущего года.
На сегодняшний день ресурсоснабжающими организациями округа начаты ежегодные работы по промывке и гидравлическим испытаниям наружных тепловых сетей котельных для выявления скрытых дефектов 
с последующим выполнением ремонта инженерных сетей и оборудования при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов. 

Также будут проводиться работы по промывке и гидравлической опрессовке внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
в многоквартирных домах. Управляющими организациями округа будут проведены необходимые работы по подготовке обслуживаемого жилищного фонда к зиме с последующим оформлением паспортов готовности.

За период с 25.09.2025 – 07.05.2026 на централизованных системах теплоснабжения муниципального округа произошло 164 единицы технологических нарушений (г. Городец – 34 ед., г. Заволжье – 127 ед., Бриляковский сельсовет д. Шадрино – 1 ед., Зиняковский сельсовет 
д. Воронино – 1 ед., д. Дроздово – 1 ед.).

Значимые отключения на системе центрального отопления в городе Заволжье:

31.10.2025 в 13.00ч. произошла аварийная ситуация в районе дома № 30 
по улице Пушкина в городе Заволжье. Без теплоснабжения было 11 854 человека и 10 социально-значимых объекта (6 ед. – д/садов, 3 ед. – школ и 1 ед. – городская больница г. Заволжья). Пуск тепла произведен в 18.50ч. 31.10.2025.

02.02.2026 отключение на системе центрального отопления - 
ул. Пушкина, 46 город Заволжье (отключение в 19.00ч – подключение 
в 23.20ч.) – замена участка трубопровода Ø 219 мм, отключено 10 МКД и 2911 человек, работали 4 бригады МУП «ТВК» г. Заволжья, задействовано 4 ед. техники. Управляющей организацией ООО «Первый» проводились мероприятия по развоздушиванию внутридомовых систем отопления.

11.04.2026 отключение ЦО в г. Заволжье по ул. Рылеева между домами 4 и 6 в 19:30ч. – утечка на трубопроводе D = 426 мм. Отключены 131 дом (3110 человек), 9 ед. социально-значимых объектов: д/с № 6, 8, 23, 30, школа №8, православная гимназия, школа искусств, МБУ ППМС-Центр «Ступени», дом ребенка. Работы по восстановлению ЦО проводит МУП «ТВК» г. Заволжья. Работы завершены 14.04.2026 г. в 17:55ч.
Кроме того, с 01 апреля 2026 г. от котельной № 1 ПАО «ЗМЗ» прекращена подача тепловой энергии на отапливаемые объекты города Заволжье. Причина – в связи с наступлением положительных среднедневных температур от основных производственных потребителей поступили заявки 
на прекращение отопления от котельной ПАО «ЗМЗ».
С целью сохранения нормативного режима работы системы теплоснабжения, начиная со второй недели апреля текущего года 239 объектов жилищного фонда и 36 объектов социальной сферы города переведены 
на источники единой теплоснабжающей организации – МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья. Жалобы жителей на ненормативный температурный режим в жилых помещениях МУП «ТВК» г. Заволжья рассматривались и устранялись в рабочем порядке.

По состоянию на 06.05.2026 задолженность предприятий ЖКХ Городецкого муниципального округа за потребленные энергоресурсы составляет 300 027,67 тыс. рублей:

- за природный газ – 191 550,267 тыс. рублей;

- за уголь – 1 565,4 тыс. рублей;

- за электроэнергию – 19 388,0 тыс. рублей;

- за тепловую энергию МУП «ТВК» перед ПАО «ЗМЗ» - 87 524,0 тыс. рублей.
Для выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области также защищены титульные списки капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2026 год на сумму 70,87 млн. рублей. Основные виды работ – замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, капитальный ремонт котельных, очистных сооружений водопровода, очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций.

Ресурсоснабжающими организациями округа при планировании работ 
по замене и ремонту на сетях теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду учтены те участки, на которых в течение 2025 года чаще всего происходили технологические нарушения. 

Кроме того, для безопасного прохождения отопительного периода общая потребность ресурсоснабжающих организаций муниципального округа 
в финансировании составляет 508,43 млн рублей, в том числе:
МУП «Тепловодоканал» - 443,54 млн. рублей; (ремонт оборудования котельных г. Заволжья – 156,0 млн. рублей, 1,54 млн. рублей ремонт 


оборудования котельных р.п. Первомайский, ремонт сетей теплоснабжения – 286,0 млн. рублей (в том числе и МКИ – 250,0 млн. рублей)).

МУП «Тепловые сети» - 63,6 млн. рублей (ремонт и замена котлов – 51,86 млн. рублей, ремонт сетей теплоснабжения – 11,74 млн. рублей);

МУП «ЖКХ «Мошковское» - 1, 289 млн. рублей.

При формировании бюджета администрацией Городецкого муниципального округа на 2026 год предусмотрены ассигнования в размере 10,0 млн. рублей на выполнение первоочередных мероприятий, планируемых 
к проектированию реконструкции системы теплоснабжения, а именно:

- МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья – 6,58 млн. рублей (проектируемая водогрейная котельная для УЖД тепловой мощностью 2,6 МВт – для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей мкр. Железнодорожный в городе Заволжье);

- МУП «Тепловые сети» - 3,23 млн. руб. (техническое перевооружение котельной № 9 и техническое перевооружение котельной № 11).

Данные бюджетные ассигнования перераспределены на муниципальную программу МБУ «Городецстройсервис» «Адресная инвестиционная программа Городецкого муниципального округа Нижегородской области» (мероприятие - «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации»).

На сегодняшний день МБУ «Городецстройсервис» направлена заявка
в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на подключение объекта (проектируемая водогрейная котельная в районе УЖД г. Заволжья) 
к сетям электроснабжения.

Также, управлением ЖКХ подготовлен проект постановления о внесении изменения в порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения для возможной передачи их в МУП «Тепловые сети» на разработку проектов 
по техническому перевооружению котельной № 9 и котельной № 11. 
В настоящее время порядок находится на согласовании.

Срок направления проектно-сметной документации с положительным заключением Госэкспертизы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области – до 01.09.2026.
